__________________________________________________________________________________

Индивидуальный предприниматель Бодриков Евгений Владимирович

ИНН 720211118243, ОГРНИП 315723200051264 г.Тюмень, ул. Невская, 109-86, тел. 8(3452) 609-169

ОПРОСНЫЙ ЛИСТ

Подбор очистных сооружений

| Общая информация о Заказчике * |
| --- |
| Наименование объекта: |  |
| Адрес объекта: |  |
| Контактное лицо: |  |
| Должность: |  |
| Телефон: |  |
| e-mail: |  |

| 1. Вид строительства |  |
| --- | --- |
| Новое |  |
| Реконструкция |  |
| 2. Стадия проектирования |  |
| Стадия «П» |  |
| Стадия «Р» |  |
| Иная документация |  |
| 3. Наличие изысканий |  |
| Инженерно-геологические |  |
| Инженерно-геодезические |  |
| Инженерно-экологические |  |
| Инженерно-гидрометеорологические |  |
| 4. Экологические изыскания |  |
| При необходимости получения разрешительной документации для осуществления сброса очищенных сточных вод в водный объект просим приложить следующие данные: | 1. Предполагаемое место размещения очистных сооружений, с указанием точки сброса (существующей или планируемой) на плане (генеральном или ссылка на гугл-карту с координатами точки сброса). 2. Имеющиеся или ранее выданные документы: проект НДС, решение на предоставление водного объекта в пользование, разрешение на сброс |

| Информация по сточным водам |
| --- |
| Хозяйственно-бытовые сточные воды |  |
| Источник стоков: (перечислить) |  |
| Расход стоков: | Максимальный | м3/час | Средний | м3/час | Суточный | м3/час |
| Количество водопользователей | чел. | Перспективное количество водопользователей | чел. |
| Режим поступления стоков: | Напорный (КНС Заказчика, напор___________м, производительность___________м3/час) |  | Самотечный |  |
| Подводящий коллектор: | Глубина заложения | м | Диаметр | мм |
| Режим отвода очищенной воды | Напорный |  | Самотечный |  |
| Сточные воды производства |  |
| Характер производства: |  |
| Количество смен: |  | Количество: рабочих | чел. | Работа смены: с «______» до «______» часов |
| Расход промышленных сточных вод: | м3/час | Пиковый сброс: | м3/час |
| Другие сточные воды |  |
| Источник (перечислить) |  |
| Расход: | м3/сут |

| Данные по условиям сброса очищенных сточных вод |
| --- |
| Сброс очищенных вод |
| На рельеф |  | В грунт |  | Дренаж |  | В открытый водоём (указать классификацию водоёма и категорию водопользования) |  | В городской коллектор |  |

| Допустимые концентрации в очищенной воде |
| --- |
| Нормы рыбо-хозяйственных водоёмов (да/нет) |  | Нормы водоёмов культурно-бытового водопользования (да/нет) |  | Дополнительные требования (указать в таблице № 2) |  |

Контактная информация

Пожалуйста, заполните, по возможности, все поля. Мы гарантируем полную конфиденциальность полученной информации!

Требования к составу сточных вод

| №п/п | Наименование параметров | Ед. измерения | Количество (на входе в очистные соор-я) | Количество (после очистки) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ХПК | мг/л |  |  |
| 2 | БПК5 | мг/л |  |  |
| 3 | Взвешенные вещества | мг/л |  |  |
| 4 | Температура стока (мин/макс) | 0С |  |  |
| 5 | рН |  |  |  |
| 6 | Азот |  |  |  |
|  | - общий | мг/л |  |  |
|  | - аммонийный (NH4) | мг/л |  |  |
|  | - нитратный (по NO3) | мг/л |  |  |
|  | - нитратный по (N) | мг/л |  |  |
| 7 | Фосфор |  |  |  |
|  | - общий | мг/л |  |  |
|  | - органический | мг/л |  |  |
| 8 | Хлориды | мг/л |  |  |
| 9 | Нефтепродукты | мг/л |  |  |
| 10 | Растворенный кислород | мг/л |  |  |
| 11 | Сульфаты | мг/л |  |  |
| 12 | СПАВ | мг/л |  |  |
| 13 | Сухой остаток | мг/л |  |  |
| 14 | Жиры | мг/л |  |  |
| 15 | Специфические загрязнения |  |  |  |

Дата

Ф.И.О.                                                                                                            Подпись